## F. Rosto
BASE COMUNITÁRIA PMMG
ESTAÇÃO DE TRABALHO FOTOVOLTAICA OFF-GRID FURGÃO FIAT DUCATO MAXICARGO L4H2 ELÉTRICA / ENERGIA SOLAR LISTA DE MATERIAIS |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO |  |  |  | PÁGINA
[5 empty] | BCPMMG-ELE-FV-LM-001 |  |  |  | 1
[5 empty] | ELABORADO POR |  |  |  | REV.
[5 empty] | AmperCode - Gabriel Carvalho e Giovanna Silva |  |  |  | 1
REVISÕES
TE: TIPO |  | A - PRELIMINAR | C - PARA CONHECIMENTO | E - PARA CONSTRUÇÃO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO |  | B - PARA APROVAÇÃO | D - PARA COTAÇÃO | F - CONFORME COMPRADO |  |  | H - CANCELADO
Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data
0 | D | EMISSÃO INICIAL - PARA COTAÇÃO (pré-dimensionamento) |  |  | GS |  |  |  | 2026-10-24
1 | D | PRECIFICACAO CONSOLIDADA E MAPA DE COTACOES (LEI 14.133/2021) - MERCADO MG |  |  | GC/GS |  |  |  | 2026-10-26

## LISTA DE MATERIAIS
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  | BASE COMUNITÁRIA PMMG
[5 empty] | Nº DOCUMENTO |  | FOLHA
1
[5 empty] | ELABORADO POR |  | REV.
ITEM | TAG | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | OBSERVAÇÃO | LINK / FONTE DE COTACAO
1 |  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA
1.1 | PV1 a PV3 | MÓDULO FOTOVOLTAICO ZTROON ZTP-310MI, 310 Wp, MONOCRISTALINO, 60 CÉLULAS (Vmp 34,63 V; Imp 8,95 A; Voc 40,5 V; Isc 9,43 A), 1650x880x30 mm | un | 3 | 460 |  | Modulo Ztroon ZTP-310MI 310Wp Monocristalino PERC. Preco unitario medio de mercado. | https://lista.mercadolivre.com.br/painel-solar-310w-monocristalino
1.2 | EST-PV | ESTRUTURA/KIT DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS NO TETO DO FURGÃO, EM ALUMÍNIO, COM VEDAÇÃO E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA | conj | 1 | 180 |  | Kit fixacao perfil Z em aluminio para teto veicular (12 suportes para 3 modulos + parafusos inox + vedacao PU). | https://lista.mercadolivre.com.br/suporte-z-painel-solar-motorhome
1.3 | X1 | CONECTOR FOTOVOLTAICO MC4 (PAR MACHO/FÊMEA) PARA CABO SOLAR 4 mm² | par | 2 | 14 |  | Conector solar MC4 original com trava de seguranca IP67 (macho/femea). | https://lista.mercadolivre.com.br/conector-mc4-par
1.4 | QFV-01 | QUADRO CC FOTOVOLTAICO EM CAIXA DE POLICARBONATO IP65, COM TRILHO DIN | un | 1 | 85 |  | Quadro CC sobrepor IP65 em policarbonato com trilho DIN (4 a 8 modulos). | https://lista.mercadolivre.com.br/quadro-distribuicao-ip65-trilho-din
1.5 | Q-FV1 | DISJUNTOR/SECCIONADOR CC BIPOLAR 16 A, TENSÃO NOMINAL CC >= Voc DO ARRANJO | un | 1 | 55 |  | Disjuntor CC termomagnetico bipolar 16A, tensao nominal 500V/1000Vcc. | https://lista.mercadolivre.com.br/disjuntor-cc-16a-bipolar
1.6 | DPS-CC1 | DPS CC TIPO 2, Uc >= Voc DO ARRANJO (CONEXÃO + / PE E - / PE) | un | 2 | 165 |  | DPS CC Tipo 2 Classe II Clamper Solar 1040V / 40kA (Sete Lagoas - MG). | https://www.lojaclamper.com.br/solar
2 |  | CONTROLE DE CARGA (MPPT)
2.1 | CC-01 | CONTROLADOR DE CARGA MPPT 48 V, Vpv MÁX > Voc DO ARRANJO NA MENOR TEMPERATURA, I SAÍDA >= Pfv/Vbat | un | 1 | 195 |  | Modulo MPPT Buck-Boost ZK-SJ20 (300W/20A) adotado no projeto Amper Code. (Ref. Epever MPPT Tracer 48V: R$ 890,00). | https://lista.mercadolivre.com.br/modulo-zk-sj20-mppt
2.2 | Q-CC1 | DISJUNTOR CC BIPOLAR NA SAÍDA DO MPPT, In >= 1,25 x I SAÍDA MÁXIMA DO CONTROLADOR | un | 1 | 55 |  | Disjuntor CC bipolar 20A na saida do MPPT para protecao do barramento. | https://lista.mercadolivre.com.br/disjuntor-cc-20a-bipolar
3 |  | BANCO DE BATERIAS 48 V
3.1 | BAT-01 | BANCO DE BATERIAS 48 Vcc, CAPACIDADE ÚTIL >= 4,1 kWh (~86 Ah A 48 V, DoD 80 %, SEM AUTONOMIA ADICIONAL) | conj | 1 | 0 |  | R$ 0,00: Aproveitamento da bateria nativa Li-Ion 48V 19,5Ah do furgao Ducato. (Ref. comercial de banco LiFePO4 48V 100Ah avulso: R$ 5.500,00). | https://lista.mercadolivre.com.br/bateria-lifepo4-48v-100ah
3.2 | BMS-01 | BMS PARA BANCO 48 V (INTEGRADO AO PACK, SE LiFePO4) | un | 1 | 0 |  | R$ 0,00: BMS integrado a bateria Li-Ion nativa do veiculo. (Ref. avulsa Daly Smart BMS 48V 16S 100A: R$ 850,00). | https://lista.mercadolivre.com.br/daly-bms-48v-16s
3.3 | F-01 | FUSÍVEL PRINCIPAL CC COM PORTA-FUSÍVEL, INSTALADO JUNTO AO POLO POSITIVO DA BATERIA | un | 1 | 45 |  | Porta-fusivel blindado tipo ANL + fusivel de acao rapida 100A/150A para protecao CC. | https://lista.mercadolivre.com.br/porta-fusivel-anl-100a
3.4 | S-01 | CHAVE SECCIONADORA CC BIPOLAR, Vn CC >= 60 V, In >= F-01 | un | 1 | 65 |  | Chave seccionadora rotativa bipolar CC 100A continuo / 300A pico para corte de seguranca. | https://lista.mercadolivre.com.br/chave-geral-bateria-300a
3.5 | BCC+ / BCC- | BARRAMENTO CC DE COBRE (POSITIVO E NEGATIVO), >= 100 A, COM BORNES PARA CABOS ATÉ 25 mm² | un | 2 | 60 |  | Barramento CC de cobre eletrolitico 100A com base isoladora e bornes para terminais de 25mm2. | https://lista.mercadolivre.com.br/barramento-de-cobre-100a-com-isolador
3.6 | SUP-BAT | SUPORTE E FIXAÇÃO DO BANCO DE BATERIAS E DO INVERSOR AO PISO/PAREDE DO FURGÃO | conj | 1 | 120 |  | Berco metalico estrutural e cintas de fixacao para ancoragem segura da bateria e inversor no piso do furgao. | https://lista.mercadolivre.com.br/suporte-bateria-automotiva-universal
4 |  | INVERSOR OFF-GRID
4.1 | INV-01 | INVERSOR SOLAR OFF-GRID EPEVER IPOWER PLUS IP3000-41 (T), 3000 W (SURTO 6000 W), 48 Vcc / 127 Vca, 60 Hz | un | 1 | 3490 |  | Inversor Off-Grid Epever IPower Plus IP3000-41(T) 3000W continuo / 6000W surto, 48Vcc para 127Vca onda senoidal pura. | https://lista.mercadolivre.com.br/inversor-epever-3000w-48v
4.2 | Q-INV | DISJUNTOR/FUSÍVEL CC BIPOLAR ~100 A NA ENTRADA DO INVERSOR | un | 1 | 95 |  | Disjuntor termomagnetico CC bipolar 100A na entrada do inversor. | https://lista.mercadolivre.com.br/disjuntor-cc-100a-bipolar
5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CA (QD-01)
5.1 | QD-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CA 127 V COM TRILHO DIN, >= 12 MÓDULOS | un | 1 | 65 |  | Quadro de distribuicao sobrepor em termoplastico para 12 disjuntores DIN (Steck/Brum/Tigre). | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=quadro+distribuicao+12+disjuntores+sobrepor
5.2 | QG-01 | DISJUNTOR GERAL BIPOLAR 25 A, 127 V | un | 1 | 32 |  | Disjuntor geral bipolar 25A 127V curva C (Steck / Schneider). | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=disjuntor+bipolar+25a+steck
5.3 | DPS-CA1 | DPS CA TIPO 2 (CONEXÕES F-PE E N-PE) | un | 2 | 48 |  | DPS CA Tipo 2 Classe II Clamper Front 275V / 20kA para protecao de fase e neutro. | https://www.lojaclamper.com.br/clamper-front
5.4 | DR-01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 mA | un | 1 | 98 |  | Interruptor Diferencial Residual (IDR) bipolar 40A / 30mA norma NBR 5410. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=idr+bipolar+40a+30ma+steck
5.5 | Q1, Q2, Q4-Q6 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | un | 5 | 14 |  | Disjuntor unipolar 10A curva C DIN (Steck / Tramontina). | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=disjuntor+unipolar+10a+steck
5.6 | Q3 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 OU 20 A (TOMADAS DOS NOTEBOOKS) | un | 1 | 14 |  | Disjuntor unipolar 20A curva C DIN para circuito de tomadas de notebooks. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=disjuntor+unipolar+20a+steck
5.7 | BF-01 | BARRAMENTO DE FASE (PENTE) PARA O QUADRO CA | un | 1 | 28 |  | Barramento pente bifasico/monofasico em cobre isolado para conexao DIN. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=barramento+pente+fase
5.8 | BN-01 | BARRAMENTO DE NEUTRO PARA O QUADRO CA | un | 1 | 18 |  | Barramento de neutro em latao/cobre com suporte isolador para fixacao em trilho DIN. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=barramento+neutro
5.9 | BPE-01 | BARRAMENTO DE PROTEÇÃO (PE) PARA O QUADRO CA | un | 1 | 18 |  | Barramento de terra (PE) em latao/cobre com suporte isolador DIN. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=barramento+terra
6 |  | RAMO AUXILIAR 12 V
6.1 | Q-12 | DISJUNTOR CC BIPOLAR 5 A | un | 1 | 55 |  | Disjuntor CC bipolar 6A curva C para protecao da linha de entrada do conversor 12V. | https://lista.mercadolivre.com.br/disjuntor-cc-6a-bipolar
6.2 | CV-01 | CONVERSOR BUCK 48 Vcc PARA 13,8 Vcc, ATOWG-48S13R805, 69 W, 5 A | un | 1 | 175 |  | Conversor Buck blindado IP68 48Vcc para 13,8Vcc / 12Vcc 5A/10A (ATOWG-48S13R805 ou equivalente homologado). | https://lista.mercadolivre.com.br/conversor-48v-para-12v-10a
6.3 | F-12 | FUSÍVEL 7,5 A COM PORTA-FUSÍVEL (SAÍDA DO CONVERSOR) | un | 1 | 12 |  | Porta-fusivel automotivo em linha estanque com fusivel lamina 7,5A. | https://lista.mercadolivre.com.br/porta-fusivel-lamina-com-fusivel-7-5a
6.4 | BB-12 | BARRAMENTO AUXILIAR 13,8 Vcc OU BATERIA 12 V | un | 1 | 45 |  | Bloco de distribuicao CC 12V 4 a 6 vias com bornes protegidos. | https://lista.mercadolivre.com.br/bloco-distribuicao-12v
7 |  | CABOS E CONDUTORES (Cu)
7.1 | CB-01, CB-02 | CABO SOLAR DE COBRE ESTANHADO 4 mm², 1,8 kV CC, PRETO E VERMELHO | m |  | 4.8 |  | Cabo solar estanhado fotovoltaico 4mm2 1,8kVcc anti-UV (preto e vermelho). Preco/metro. | https://lista.mercadolivre.com.br/cabo-solar-4mm
7.2 | CB-03 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 16 mm², 0,6/1 kV, PRETO E VERMELHO | m |  | 28 |  | Cabo flexivel de cobre 16mm2 0,6/1kV classe 5 antichama. Preco/metro. | https://lista.mercadolivre.com.br/cabo-flexivel-16mm
7.3 | CB-05, CB-06 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 25 mm², 0,6/1 kV, PRETO E VERMELHO | m |  | 42 |  | Cabo flexivel de cobre 25mm2 0,6/1kV para conexao bateria e inversor. Preco/metro. | https://lista.mercadolivre.com.br/cabo-flexivel-25mm
7.4 | CB-08, CB-09 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5 mm², 750 V, PRETO E VERMELHO (RAMO 12 V) | m |  | 2.9 |  | Cabo flexivel de cobre 2,5mm2 750V antichama NBR NM 247-3. Preco/metro. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=cabo+flexivel+2-5mm
7.5 | CB-07 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 6 mm², 750 V (FASE, NEUTRO E PE) | m |  | 7.5 |  | Cabo flexivel de cobre 6mm2 750V (fase, neutro e PE). Preco/metro. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=cabo+flexivel+6mm
7.6 | CB-11, CB-12 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5 mm², 750 V (FASE, NEUTRO E PE) - ILUMINAÇÃO | m |  | 1.8 |  | Cabo flexivel de cobre 1,5mm2 750V para circuito de iluminacao. Preco/metro. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=cabo+flexivel+1-5mm
7.7 | CB-13 a CB-16 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5 mm², 750 V (FASE, NEUTRO E PE) - TOMADAS, FRIGOBAR, NVR/WI-FI E CFTV | m |  | 2.9 |  | Cabo flexivel de cobre 2,5mm2 750V para alimentacao de tomadas, frigobar e CFTV. Preco/metro. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=cabo+flexivel+2-5mm
7.8 | PE-01 a PE-08 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 6 mm², 750 V, VERDE (PROTEÇÃO / EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) | m |  | 7.5 |  | Cabo flexivel de cobre 6mm2 750V verde/amarelo para equipotencializacao e aterramento. Preco/metro. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=cabo+flexivel+6mm+verde
8 |  | ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
8.1 | BEP-01 | BARRAMENTO PRINCIPAL DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (PE) EM COBRE, >= 8 FUROS | un | 1 | 75 |  | Barramento BEP em cobre eletrolitico para aterramento com 8 bornes de pressao. | https://lista.mercadolivre.com.br/barramento-equipotencializacao-bep
8.2 | EL-01 | ELETRODO DE ATERRAMENTO: HASTE COBREADA 5/8" x 2,4 m COM CONECTOR | un | 1 | 68 |  | Haste de aterramento cobreada 5/8" x 2,4m de alta camada com grampo conector GTDU. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=haste+aterramento+5-8+2-4m
8.3 | MASSAS | TERMINAIS E CONECTORES DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA MASSAS METÁLICAS DA ESTAÇÃO (RACKS E BANCADAS) | conj | 1 | 80 |  | Conjunto de conectores olhais, parafusos estojos e arruelas estrela para equipotencializacao das massas metalicas. | https://lista.mercadolivre.com.br/kit-conector-olhal-equipotencializacao
9 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS (QUANTIDADES ESTIMADAS)
9.1 |  | TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO 25 mm² | un | 8 | 3.5 |  | Terminal tubular estanhado de compressao/ilhos para cabo de 25mm2. | https://lista.mercadolivre.com.br/terminal-tubular-25mm
9.2 |  | TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO 16 mm² | un | 4 | 2.5 |  | Terminal tubular estanhado de compressao/ilhos para cabo de 16mm2. | https://lista.mercadolivre.com.br/terminal-tubular-16mm
9.3 |  | KIT DE TERMINAIS E PONTEIRAS PRÉ-ISOLADAS 1,5 A 6 mm² | conj | 1 | 45 |  | Estojo organizado com 200 ponteiras e terminais pre-isolados (1,5mm2 a 6mm2). | https://lista.mercadolivre.com.br/kit-terminais-eletricos-pre-isolados
9.4 |  | PASSA-CABOS ESTANQUE IP67 PARA ENTRADA DOS CABOS SOLARES NO TETO DO FURGÃO | un | 1 | 52 |  | Caixa passa-cabos estanque dupla em ABS com protecao UV e vedacao IP68 para teto veicular. | https://lista.mercadolivre.com.br/passa-cabo-teto-motorhome-ip68
9.5 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" - CIRCUITOS CC (CB-01 A CB-09) | m |  | 2.2 |  | Eletroduto flexivel corrugado 3/4" antichama para roteamento dos circuitos CC. Preco/metro. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=eletroduto+corrugado+amarelo+3-4
9.6 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" - CIRCUITOS CA (CB-07 E CB-11 A CB-16) | m |  | 2.2 |  | Eletroduto flexivel corrugado 3/4" antichama para roteamento dos circuitos CA. Preco/metro. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=eletroduto+corrugado+amarelo+3-4
9.7 |  | TOMADA 2P+T 10 A / 250 V (NOTEBOOKS) | un | 2 | 16 |  | Conjunto de tomada de sobrepor 2P+T 10A / 250V padrao brasileiro NBR 14136. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=tomada+2p+t+10a+tramontina
9.8 |  | ABRAÇADEIRAS DE NYLON, FITA ISOLANTE E FIXADORES (KIT) | vb | 1 | 45 |  | Kit consumiveis de instalacao: abracaideras plasticas UV, fita isolante 3M e fixadores auto-adesivos. | https://lista.mercadolivre.com.br/kit-abracadeiras-nylon-fita-isolante-3m
9.9 |  | ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E DISPOSITIVOS CONFORME TAGS DO UNIFILAR | conj | 1 | 35 |  | Conjunto de anilhas identificadoras e etiquetas termotransferíveis para cabos conforme tags do unifilar. | https://lista.mercadolivre.com.br/anilha-marcador-cabos-identificacao
10 |  | CARGAS ALIMENTADAS (REFERÊNCIA - FORNECIMENTO A CONFIRMAR)
10.1 | C1 | LUMINÁRIA LED INTERNA, 10 W | un | 4 | 25 |  | Carga de referencia: Luminaria LED de sobrepor 10W bivolt para salao interno. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=luminaria+led+10w
10.2 | C2 | LUMINÁRIA LED EXTERNA, 15 W | un | 2 | 35 |  | Carga de referencia: Refletor LED externo perimetral 15W IP66. | https://www.leroymerlin.com.br/busca?term=refletor+led+15w
10.3 | C3 | NOTEBOOK, 65 W (EQUIPAMENTO DO USUÁRIO) | un | 2 | 3200 |  | Carga de referencia PMMG (equipamento do usuario): Notebook operacional corporativo Core i5 / 16GB / SSD. | https://lista.mercadolivre.com.br/notebook-intel-core-i5
10.4 | C4 | FRIGOBAR PEQUENO, 100 W | un | 1 | 850 |  | Carga de referencia: Frigobar compacto 71L a 93L 127V (Midea / Consul / Electrolux). | https://lista.mercadolivre.com.br/frigobar-pequeno-127v
10.5 | C5 | GRAVADOR NVR/DVR, 25 W | un | 1 | 450 |  | Carga de referencia: Gravador digital NVR/DVR Intelbras MHDX Multi-HD 8 canais. | https://lista.mercadolivre.com.br/dvr-intelbras-mhdx
10.6 | C5 | ROTEADOR / SISTEMA WI-FI, 20 W | un | 1 | 180 |  | Carga de referencia: Roteador Wi-Fi Gigabit Dual Band corporativo policial (Intelbras / TP-Link). | https://lista.mercadolivre.com.br/roteador-intelbras-wi-fi
10.7 | C6 | CÂMERA DE CFTV PoE, 8 W | un | 6 | 230 |  | Carga de referencia: Camera de CFTV IP Dome/Bullet PoE Full HD Intelbras VIP 1230. | https://lista.mercadolivre.com.br/camera-intelbras-poe
10.8 | C6 | SWITCH PoE, ORÇAMENTO PoE >= 48 W | un | 1 | 380 |  | Carga de referencia: Switch Fast Ethernet 8 portas PoE Intelbras SF 900 PoE (orcamento PoE >= 48W). | https://lista.mercadolivre.com.br/switch-poe-intelbras
TOTAL GERAL DA PLANILHA (SISTEMA SOLAR + CARGAS DE REFERENCIA)
PREMISSAS E LEGENDA
Células amarelas (VALOR UNITÁRIO e fator de reserva): preencher/editar. VALOR TOTAL = QTD x VALOR UNITÁRIO.
Quantidades de cabos = comprimento de ida do unifilar x nº de condutores x fator de reserva; comprimentos estimados para o furgão Ducato L4H2 (compartimento 3.745 x 1.960 x 1.881 mm).
Valores de proteção e seções marcados como "a definir" dependem da validação do arranjo fotovoltaico, do MPPT e dos manuais dos fabricantes (ver nota geral do unifilar).
Origem: Diagrama Unifilar A3 - Estação Fotovoltaica Off-Grid (R0) e Levantamento de Cargas da Estação Off-Grid.
|  | Fator de reserva de cabos e eletrodutos |  | 1.1
QUADRO RESUMO DE INVESTIMENTO E CENARIOS DE CAPEX (LEI 14.133 / STELLANTIS)
1. INVESTIMENTO NO SISTEMA SOLAR & INFRAESTRUTURA ELETRICA (ITENS 1 A 9) | [6 empty] | Capex real Amper Code com aproveitamento da bateria 48V nativa do Ducato (R$ 0 na linha 3.1).
2. CARGAS OPERACIONAIS / TI EMBARCADAS PMMG (ITEM 10 - REFERENCIA) | [6 empty] | Equipamentos policiais e informatica pre-existentes/fornecidos pela corporacao.
3. TOTAL GERAL DO PROJETO CONSOLIDADO (SISTEMA SOLAR + CARGAS) | [6 empty] | Custo turn-key completo incluindo compras de notebooks, frigobar e switch novos.
4. CENARIO B: SISTEMA SOLAR CASO SE ADQUIRA BANCO LiFePO4 NOVO (R$ 5.500) | [6 empty] | Custo solar caso a viatura nao disponibilize a bateria de litio original de fabrica.

## MAPA DE COTACOES (LEI 14.133)
MAPA DE COTACOES DE MERCADO - BASE COMUNITARIA PMMG (STELLANTIS) CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITACOES) - 3 COTACOES VALIDAS
ITEM | TAG | DESCRICAO DO COMPONENTE | UNID | FORNECEDOR 1 (COT. A) | PRECO 1 (R$) | FORNECEDOR 2 (COT. B) | PRECO 2 (R$) | FORNECEDOR 3 (COT. C) | PRECO 3 (R$) | PRECO MEDIO (R$) | MENOR PRECO ADOTADO (R$)
1.1 | PV1 a PV3 | MÓDULO FOTOVOLTAICO ZTROON ZTP-310MI, 310 Wp, MONOCRISTALINO, 60 CÉLULAS (Vmp 34,63 V; Imp 8,95 A; Voc 40,5 V; Isc 9,43 A), 1650x880x30 mm | un | Mercado Livre (Ztroon Oficial) | 459.9 | Neosolar Energia | 489 | Leroy Merlin BH | 499 | 482.6333 | 460
1.2 | EST-PV | ESTRUTURA/KIT DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS NO TETO DO FURGÃO, EM ALUMÍNIO, COM VEDAÇÃO E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA | conj | Mercado Livre (Kit 12 Suportes Z) | 175 | Neosolar Estruturas | 195 | Leroy Merlin BH | 210 | 193.3333 | 180
1.3 | X1 | CONECTOR FOTOVOLTAICO MC4 (PAR MACHO/FÊMEA) PARA CABO SOLAR 4 mm² | par | Mercado Livre (Par MC4) | 13.5 | Loja Clamper (Sete Lagoas/MG) | 15 | Neosolar Conectores | 14.9 | 14.4667 | 14
1.4 | QFV-01 | QUADRO CC FOTOVOLTAICO EM CAIXA DE POLICARBONATO IP65, COM TRILHO DIN | un | Mercado Livre (Quadro IP65) | 79.9 | Santil Materiais Eletricos | 88.5 | Leroy Merlin BH | 92 | 86.8 | 85
1.5 | Q-FV1 | DISJUNTOR/SECCIONADOR CC BIPOLAR 16 A, TENSÃO NOMINAL CC >= Voc DO ARRANJO | un | Mercado Livre (Tomzn/Boos 16A CC) | 52 | Neosolar Componentes CC | 58 | Santil Materiais Eletricos | 62 | 57.3333 | 55
1.6 | DPS-CC1 | DPS CC TIPO 2, Uc >= Voc DO ARRANJO (CONEXÃO + / PE E - / PE) | un | Loja Oficial Clamper MG | 162 | Mercado Livre (Clamper Solar) | 168 | Neosolar Protecoes | 175 | 168.3333 | 165
2.1 | CC-01 | CONTROLADOR DE CARGA MPPT 48 V, Vpv MÁX > Voc DO ARRANJO NA MENOR TEMPERATURA, I SAÍDA >= Pfv/Vbat | un | Mercado Livre (ZK-SJ20) | 189 | Shopee Brasil | 195 | Neosolar (Ref. Epever 48V) | 890 | 424.6667 | 195
2.2 | Q-CC1 | DISJUNTOR CC BIPOLAR NA SAÍDA DO MPPT, In >= 1,25 x I SAÍDA MÁXIMA DO CONTROLADOR | un | Mercado Livre (Disjuntor CC 20A) | 52 | Santil Materiais Eletricos | 58 | Neosolar Componentes CC | 60 | 56.6667 | 55
3.1 | BAT-01 | BANCO DE BATERIAS 48 Vcc, CAPACIDADE ÚTIL >= 4,1 kWh (~86 Ah A 48 V, DoD 80 %, SEM AUTONOMIA ADICIONAL) | conj | Bateria Nativa Ducato (PMMG) | 0 | Mercado Livre (Ref. LiFePO4) | 5400 | Neosolar (Ref. Felicity 48V) | 5800 | 3733.3333 | 0
3.2 | BMS-01 | BMS PARA BANCO 48 V (INTEGRADO AO PACK, SE LiFePO4) | un | BMS Integrado Ducato (PMMG) | 0 | Mercado Livre (Ref. Daly Smart) | 830 | Shopee (Ref. Daly 100A) | 880 | 570 | 0
3.3 | F-01 | FUSÍVEL PRINCIPAL CC COM PORTA-FUSÍVEL, INSTALADO JUNTO AO POLO POSITIVO DA BATERIA | un | Mercado Livre (Kit ANL 100A) | 42 | Santil Materiais Eletricos | 48 | Leroy Merlin BH | 52 | 47.3333 | 45
3.4 | S-01 | CHAVE SECCIONADORA CC BIPOLAR, Vn CC >= 60 V, In >= F-01 | un | Mercado Livre (Chave Geral 300A) | 62 | Leroy Merlin BH | 69 | Santil Materiais Eletricos | 75 | 68.6667 | 65
3.5 | BCC+ / BCC- | BARRAMENTO CC DE COBRE (POSITIVO E NEGATIVO), >= 100 A, COM BORNES PARA CABOS ATÉ 25 mm² | un | Mercado Livre (Barra Cobre 100A) | 58 | Santil Materiais Eletricos | 62 | Leroy Merlin BH | 65 | 61.6667 | 60
3.6 | SUP-BAT | SUPORTE E FIXAÇÃO DO BANCO DE BATERIAS E DO INVERSOR AO PISO/PAREDE DO FURGÃO | conj | Mercado Livre (Suporte Reforcado) | 115 | Leroy Merlin BH | 125 | Autopecas BH | 130 | 123.3333 | 120
4.1 | INV-01 | INVERSOR SOLAR OFF-GRID EPEVER IPOWER PLUS IP3000-41 (T), 3000 W (SURTO 6000 W), 48 Vcc / 127 Vca, 60 Hz | un | Mercado Livre (Epever Oficial) | 3450 | Neosolar Energia | 3590 | Energia Total Solar | 3650 | 3563.3333 | 3490
4.2 | Q-INV | DISJUNTOR/FUSÍVEL CC BIPOLAR ~100 A NA ENTRADA DO INVERSOR | un | Mercado Livre (Disjuntor CC 100A) | 92 | Neosolar Componentes CC | 98 | Santil Materiais Eletricos | 105 | 98.3333 | 95
5.1 | QD-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CA 127 V COM TRILHO DIN, >= 12 MÓDULOS | un | Leroy Merlin BH | 62.9 | Santil Materiais Eletricos | 66 | Mercado Livre (Quadro 12 DIN) | 69.9 | 66.2667 | 65
5.2 | QG-01 | DISJUNTOR GERAL BIPOLAR 25 A, 127 V | un | Leroy Merlin BH | 29.9 | Santil Materiais Eletricos | 33.5 | Mercado Livre (Steck 25A Bipolar) | 35 | 32.8 | 32
5.3 | DPS-CA1 | DPS CA TIPO 2 (CONEXÕES F-PE E N-PE) | un | Loja Oficial Clamper MG | 46 | Leroy Merlin BH | 49.9 | Mercado Livre (Clamper Front) | 51 | 48.9667 | 48
5.4 | DR-01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 mA | un | Leroy Merlin BH | 95 | Santil Materiais Eletricos | 99 | Mercado Livre (IDR Steck 40A) | 105 | 99.6667 | 98
5.5 | Q1, Q2, Q4-Q6 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | un | Leroy Merlin BH | 13.5 | Santil Materiais Eletricos | 14.2 | Mercado Livre (Steck 10A) | 15 | 14.2333 | 14
5.6 | Q3 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 OU 20 A (TOMADAS DOS NOTEBOOKS) | un | Leroy Merlin BH | 13.5 | Santil Materiais Eletricos | 14.2 | Mercado Livre (Steck 20A) | 15 | 14.2333 | 14
5.7 | BF-01 | BARRAMENTO DE FASE (PENTE) PARA O QUADRO CA | un | Leroy Merlin BH | 26.5 | Santil Materiais Eletricos | 28.9 | Mercado Livre (Barramento Pente) | 30 | 28.4667 | 28
5.8 | BN-01 | BARRAMENTO DE NEUTRO PARA O QUADRO CA | un | Leroy Merlin BH | 16.9 | Santil Materiais Eletricos | 18.5 | Mercado Livre (Barra Neutro DIN) | 19.9 | 18.4333 | 18
5.9 | BPE-01 | BARRAMENTO DE PROTEÇÃO (PE) PARA O QUADRO CA | un | Leroy Merlin BH | 16.9 | Santil Materiais Eletricos | 18.5 | Mercado Livre (Barra Terra DIN) | 19.9 | 18.4333 | 18
6.1 | Q-12 | DISJUNTOR CC BIPOLAR 5 A | un | Mercado Livre (Disjuntor CC 6A) | 52 | Santil Materiais Eletricos | 56.5 | Neosolar Componentes CC | 59 | 55.8333 | 55
6.2 | CV-01 | CONVERSOR BUCK 48 Vcc PARA 13,8 Vcc, ATOWG-48S13R805, 69 W, 5 A | un | Mercado Livre (Buck 48V-12V 10A) | 169 | ATO Automation (Ref. Oficial) | 185 | Shopee Brasil | 175 | 176.3333 | 175
6.3 | F-12 | FUSÍVEL 7,5 A COM PORTA-FUSÍVEL (SAÍDA DO CONVERSOR) | un | Mercado Livre (Kit Fusivel Lamina) | 11.5 | Leroy Merlin BH | 13 | Autopecas BH | 14 | 12.8333 | 12
6.4 | BB-12 | BARRAMENTO AUXILIAR 13,8 Vcc OU BATERIA 12 V | un | Mercado Livre (Bloco 12V) | 42 | Santil Materiais Eletricos | 46.5 | Leroy Merlin BH | 49 | 45.8333 | 45
7.1 | CB-01, CB-02 | CABO SOLAR DE COBRE ESTANHADO 4 mm², 1,8 kV CC, PRETO E VERMELHO | m | Mercado Livre (Metro Cabo Solar) | 4.6 | Neosolar Cabos Solares | 4.9 | Leroy Merlin BH | 5.2 | 4.9 | 4.8
7.2 | CB-03 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 16 mm², 0,6/1 kV, PRETO E VERMELHO | m | Mercado Livre (Cabo 16mm2/m) | 26.5 | Santil Materiais Eletricos | 28.5 | Leroy Merlin BH | 31 | 28.6667 | 28
7.3 | CB-05, CB-06 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 25 mm², 0,6/1 kV, PRETO E VERMELHO | m | Mercado Livre (Cabo 25mm2/m) | 39.9 | Santil Materiais Eletricos | 43 | Leroy Merlin BH | 46.5 | 43.1333 | 42
7.4 | CB-08, CB-09 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5 mm², 750 V, PRETO E VERMELHO (RAMO 12 V) | m | Leroy Merlin BH | 2.8 | Santil Materiais Eletricos | 2.95 | Mercado Livre (Cabo 2.5mm2/m) | 3.1 | 2.95 | 2.9
7.5 | CB-07 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 6 mm², 750 V (FASE, NEUTRO E PE) | m | Leroy Merlin BH | 7.2 | Santil Materiais Eletricos | 7.6 | Mercado Livre (Cabo 6mm2/m) | 7.9 | 7.5667 | 7.5
7.6 | CB-11, CB-12 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5 mm², 750 V (FASE, NEUTRO E PE) - ILUMINAÇÃO | m | Leroy Merlin BH | 1.75 | Santil Materiais Eletricos | 1.85 | Mercado Livre (Cabo 1.5mm2/m) | 1.95 | 1.85 | 1.8
7.7 | CB-13 a CB-16 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5 mm², 750 V (FASE, NEUTRO E PE) - TOMADAS, FRIGOBAR, NVR/WI-FI E CFTV | m | Leroy Merlin BH | 2.8 | Santil Materiais Eletricos | 2.95 | Mercado Livre (Cabo 2.5mm2/m) | 3.1 | 2.95 | 2.9
7.8 | PE-01 a PE-08 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 6 mm², 750 V, VERDE (PROTEÇÃO / EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) | m | Leroy Merlin BH | 7.2 | Santil Materiais Eletricos | 7.6 | Mercado Livre (Cabo 6mm2 Verde) | 7.9 | 7.5667 | 7.5
8.1 | BEP-01 | BARRAMENTO PRINCIPAL DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (PE) EM COBRE, >= 8 FUROS | un | Mercado Livre (Barra BEP 8 Vias) | 72 | Santil Materiais Eletricos | 76.5 | Leroy Merlin BH | 82 | 76.8333 | 75
8.2 | EL-01 | ELETRODO DE ATERRAMENTO: HASTE COBREADA 5/8" x 2,4 m COM CONECTOR | un | Leroy Merlin BH | 65 | Mercado Livre (Haste 5/8 2.4m) | 68 | Santil Materiais Eletricos | 74 | 69 | 68
8.3 | MASSAS | TERMINAIS E CONECTORES DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA MASSAS METÁLICAS DA ESTAÇÃO (RACKS E BANCADAS) | conj | Mercado Livre (Kit Equipotencial) | 75 | Santil Materiais Eletricos | 82 | Leroy Merlin BH | 88 | 81.6667 | 80
9.1 | - | TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO 25 mm² | un | Mercado Livre (Terminal 25mm) | 3.2 | Santil Materiais Eletricos | 3.6 | Leroy Merlin BH | 4 | 3.6 | 3.5
9.2 | - | TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO 16 mm² | un | Mercado Livre (Terminal 16mm) | 2.3 | Santil Materiais Eletricos | 2.6 | Leroy Merlin BH | 3 | 2.6333 | 2.5
9.3 | - | KIT DE TERMINAIS E PONTEIRAS PRÉ-ISOLADAS 1,5 A 6 mm² | conj | Mercado Livre (Kit 200 Pecas) | 42 | Leroy Merlin BH | 46.9 | Santil Materiais Eletricos | 49 | 45.9667 | 45
9.4 | - | PASSA-CABOS ESTANQUE IP67 PARA ENTRADA DOS CABOS SOLARES NO TETO DO FURGÃO | un | Mercado Livre (Passa-Cabo Teto IP68) | 49.9 | Shopee Brasil | 52 | Neosolar Acessorios | 59 | 53.6333 | 52
9.5 | - | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" - CIRCUITOS CC (CB-01 A CB-09) | m | Leroy Merlin BH | 2.1 | Santil Materiais Eletricos | 2.25 | Mercado Livre (Eletroduto 3/4) | 2.4 | 2.25 | 2.2
9.6 | - | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" - CIRCUITOS CA (CB-07 E CB-11 A CB-16) | m | Leroy Merlin BH | 2.1 | Santil Materiais Eletricos | 2.25 | Mercado Livre (Eletroduto 3/4) | 2.4 | 2.25 | 2.2
9.7 | - | TOMADA 2P+T 10 A / 250 V (NOTEBOOKS) | un | Leroy Merlin BH | 15.5 | Santil Materiais Eletricos | 16.5 | Mercado Livre (Tomada Tramontina) | 17.5 | 16.5 | 16
9.8 | - | ABRAÇADEIRAS DE NYLON, FITA ISOLANTE E FIXADORES (KIT) | vb | Mercado Livre (Kit Instalacao) | 42 | Leroy Merlin BH | 46.5 | Santil Materiais Eletricos | 48 | 45.5 | 45
9.9 | - | ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E DISPOSITIVOS CONFORME TAGS DO UNIFILAR | conj | Mercado Livre (Kit Anilhas Tags) | 32 | Santil Materiais Eletricos | 36 | Leroy Merlin BH | 38.5 | 35.5 | 35
10.1 | C1 | LUMINÁRIA LED INTERNA, 10 W | un | Leroy Merlin BH | 23.9 | Mercado Livre (Plafon LED 10W) | 25 | Santil Materiais Eletricos | 27.5 | 25.4667 | 25
10.2 | C2 | LUMINÁRIA LED EXTERNA, 15 W | un | Leroy Merlin BH | 33.5 | Mercado Livre (Refletor LED 15W) | 35 | Santil Materiais Eletricos | 38 | 35.5 | 35
10.3 | C3 | NOTEBOOK, 65 W (EQUIPAMENTO DO USUÁRIO) | un | Mercado Livre (Notebook i5) | 3150 | Kabum / Magalu | 3250 | Amazon Brasil | 3299 | 3233 | 3200
10.4 | C4 | FRIGOBAR PEQUENO, 100 W | un | Mercado Livre (Frigobar 127V) | 839 | Magazine Luiza BH | 860 | Casas Bahia | 889 | 862.6667 | 850
10.5 | C5 | GRAVADOR NVR/DVR, 25 W | un | Mercado Livre (DVR Intelbras) | 435 | Kabum Oficial | 455 | Amazon Brasil | 469 | 453 | 450
10.6 | C5 | ROTEADOR / SISTEMA WI-FI, 20 W | un | Mercado Livre (Roteador Gigabit) | 175 | Kabum Oficial | 185 | Amazon Brasil | 189 | 183 | 180
10.7 | C6 | CÂMERA DE CFTV PoE, 8 W | un | Mercado Livre (Camera VIP 1230) | 225 | Kabum Oficial | 235 | Amazon Brasil | 240 | 233.3333 | 230
10.8 | C6 | SWITCH PoE, ORÇAMENTO PoE >= 48 W | un | Mercado Livre (Switch SF 900) | 375 | Kabum Oficial | 389 | Amazon Brasil | 399 | 387.6667 | 380